## Slide 1: DEEL Faculdade de Engenharia, UEM Disciplina: Oficinas de Informática Curso: Licenciatura em Engenharia Informática (4 º ano) DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA FORNECIMENTO DE TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO
Docente: eng Felizardo Munguambe
Maputo, ___ de ________________ de 202__

## Slide 2
Cálculo da Demanda
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA
D = a + b + c + d + e + f + g + h + i
D : demanda total da instalação (kVA)

## Slide 3
Demanda referente a iluminação e tomadas
a1) Instalação Residencial
- Carga instalada mínima, conforme a Tabela 2.
- fator de demanda, conforme a Tabela 3;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 4
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 5
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 6
Demanda referente a iluminação e tomadas
a2) Outros Tipos de Instalação
- Motéis, Hotéis, Hospitais, Clubes, Casas Comerciais, Bancos, Indústrias, Igrejas e outros.
- Carga instalada de acordo com o declarado pelo interessado, devendo separar as
Cargas de tomadas e iluminação;
fator de demanda para tomadas e iluminação, conforme a Tabela 18;
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 7
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 8
b) Demanda Referente a Chuveiros, Torneiras, Aquecedores de Água de Passagem e Ferros Elétricos
b1) Instalação Residencial, Hotéis, Motéis, Hospitais, Casas Comerciais e Igrejas.
- Carga instalada conforme item 12.2
- fator de demanda: conforme a Tabela 4;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 9
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 10
b) Demanda Referente a Chuveiros, Torneiras, Aquecedores de Água de Passagem e Ferros Elétricos
b2) Outros Tipos de Instalação
- Carga instalada conforme item 12.2;
- fator de demanda igual a 1;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 11
c) Demanda Referente a Aquecedor Central ou de Acumulação (Boiler)
- Carga instalada: considerar a potência, conforme catálogo do fabricante;
- fator de demanda: conforme a Tabela 5;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 12
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 13
d) Demanda de Secadora de Roupa, Forno Elétrico, Máquina de Lavar Louça e Forno de Microondas
- fator de demanda: conforme a Tabela 6;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 14
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 15
e) Demanda Referente a Fogões Elétricos
- Carga instalada: considerar a potência de placa do fabricante
- fator de demanda: conforme Tabela 7;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 16
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 17
f) Demanda Referente a Condicionador de Ar Tipo Janela
Carga instalada: considerar a potência por aparelho, conforme a Tabela 8.
- fator de demanda:
- para uso residencial igual a 1;
- para uso comercial, conforme a Tabela 9.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 18
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 19
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 20
g) Demanda Referente a Motores e Máquinas de Solda a Motor
-Carga instalada: potência de placa do fabricante (cv ou HP) e conversão para kW ou kVA, conforme as tabelas 14 e 15.
- fator de demanda, conforme a Tabela 10.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 21
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 22
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 23
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 24
h) Demanda Referente a Equipamentos Especiais
-Carga instalada: potência de placa do fabricante.
- fator de demanda conforme a Tabela 11, a ser aplicada a cada tipo de aparelho;
- fator de potência, considerar igual a 0,5.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 25
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 26
i) Hidromassagem
Carga instalada: conforme placa do fabricante.
- fator de demanda: conforme Tabela 12;
- fator de potência igual a 1.
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 27
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 28
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 29
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 30
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 31
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA

## Slide 32
DIMENSIONAMENTO DO PADRÃO DE ENTRADA